Приложение №       к  договору №     								         от «      »                               20____ г.

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Инженерная группа «БСБ» __________________Бочаров О.В. «_____»________________20___ г. | УТВЕРЖДАЮ ___________________________ ___________________________ ________________ __________ «____»________________20___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(разработка проекта системы отопления)

| № п/п | Перечень основных данных и требований к объекту | Информация по основным данным и требованиям к объекту | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заказчик. Ответственный представитель заказчика. |  |  |
| 2 | Наименование проекта. |  |  |
| 3 | Состав проекта | Раздел ОВ ( ТС, ТМ - в зависимости от источника тепла) |  |
| 4 | Стадийность проектирования. | Одна или две стадии. |  |
| 5 | Основание для проектирования. | Указать источник тепла: а)- централизованный источник тепла (от тепловых сетей) б) от автономного источника тепла (в том числе крышной котельной) Указать вид топлива: ⁯ электроэнергия (параметры сети________________________); газовое топливо, ⁯ другое _______________________________. в)от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного теплоснабжения Указать вид топлива: -электроэнергия (параметры сети________________________); газовое топливо, ⁯ другое Технические условия на подключение энергопринимающих устройств от владельцев Инженерно-геологические изыскания участка под строительство сетей Топографическая съемка участка под строительство сетей |  |
|  |  | Архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами). Технологические решения для объекта. Разрезы ограждающих конструкций с указанием материалов и толщин слоёв. Таблица экспликации помещений. |  |
| 6 | Требования по вариантной разработке. | Указать требуемое количество вариантов проектных решений. |  |
| 7 | Индивидуальные требования | Указать предполагаемый способ прокладки тепловых сетей - надземный ( если есть согласование с горархитектурой) -подземный : -бесканальный – в изоляции ППУ - в железобетонных лотках Тип отопительного котла согласно: ⁯ с закрытой камерой сгорания; ⁯ с открытой камерой сгорания; ⁯ одноконтурный; ⁯ двухконтурный (с ГВС). Тип системы согласно: ⁯ двухтрубная; ⁯ однотрубная; ⁯ другое ____________________________________. Тип отопительных приборов: ⁯ радиаторы марки,__________________________________________ ⁯ конвекторы ____________________________, марки,____________________________________________________________________ , Тип разводки трубопроводов согласно : ⁯ скрытая поэтажная в стяжке пола; ⁯ открытая постоячная с верхним розливом; ⁯ другая____________________________ ____________________________________. Тип трубопровода: ⁯ стальной; ⁯ полипропилен; ⁯ металлопласт; ⁯ REHAU |  |
| 9 | Срок выпуска проекта. |  |  |
| 10 | Количество экземпляров выдаваемой проектной документации. |  |  |

| Заказчик: _______________________________ _______________________________ _______________________________ «_____»________________20____ г. | Исполнитель: _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»________________20___ г. |
| --- | --- |