Приложение №       к  договору №     								         от «      »                               20___ г.

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Инженерная группа «БСБ» __________________ Бочаров О.В. «_____»________________20___ г. | УТВЕРЖДАЮ ___________________________ ___________________________ ________________ __________ «____»________________20___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(разработка проекта системы вентиляции, кондиционирования)

| № п/п | Перечень основных данных и требований к объекту | Информация по основным данным и требованиям к объекту | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заказчик. Ответственный представитель заказчика. |  |  |
| 2 | Наименование проекта. |  |  |
| 3 | Состав проекта | Раздел ОВ |  |
| 4 | Стадийность проектирования. | Одна или две стадии. |  |
| 5 | Основание для проектирования. | Архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами) Технологические решения для объекта (в том числе кухонное оборудование и его характеристики) Сводная таблица с указанием типов помещений, количества людей, количества и мощности единиц техники (при отсутствии технологических решений для объекта, коэффициентами одновременного нахождения людей в помещении (от 0 до 1) и одновременного включения оборудования (от 0 до 1) для каждого помещения |  |
| 6 | Требования по вариантной разработке. | Указать требуемое количество вариантов проектных решений. |  |
| 7 | Индивидуальные требования | Параметры системы вентиляции 1.Параметры системы вентиляции принимать согласно выделенным пунктам: ⁯ Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. ⁯ С рекуперацией тепла. ⁯С рециркуляцией воздуха. ⁯ Разводка воздуховодов систем вентиляции в запотолочном пространстве. ⁯ Приточные установки с секцией охлаждения (указать тип хладагента, пп. 5.1). ⁯ Приточные установки с секцией увлажнения. ⁯ Устанавливать воздухонагреватель: ⁯ электрический; ⁯ водяной; ⁯ другой_________________________________________________________. 2 Распределительные устройства согласно: ⁯ потолочные диффузоры; ⁯ нерегулируемые потолочные решетки; ⁯ регулируемые потолочные решетки; ⁯ нерегулируемые настенные решетки; ⁯ регулируемые настенные решетки. 3. Расположение приточно-вытяжного оборудования согласно: ⁯ запотолочное пространство; ⁯ на кровле или на чердаке (указать на плане); ⁯ вентиляционная камера (указать на плане); ⁯ снаружи здания (указать на плане – с пометкой, если на стене) 4. Допустимый уровень шума, дБ_________________________________________________________________________. Параметры системы кондиционирования: 1. Тип хладагента принимать согласно: ⁯ фреон; ⁯ гликоль; ⁯ вода. 2. Тип системы кондиционирования, (выберите нужные): ⁯ сплит-системы; ⁯ мультисплит-системы; ⁯ системы чиллер-фанкойл; ⁯ центральная система холодоснабжения; ⁯ другое _________________. 3. Тип внутренних блоков (выберите нужные): ⁯ фанкойлы канальные; ⁯ фанкойлы кассетные; ⁯ настенные; ⁯ кассетные; ⁯ напольные; ⁯ канальные (с подмесом свежего воздух⁯; ⁯ другое |  |
| 8 | Срок выпуска проекта. |  |  |
| 9 | Количество экземпляров выдаваемой проектной документации. |  |  |

| Заказчик: _______________________________ _______________________________ _______________________________ «_____»________________20___ г. | Исполнитель: _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»________________20___г. |
| --- | --- |