Приложение №       к  договору №     								         от «      »                               2009 г.

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Инженерная группа «БСБ» __________________Бочаров О.В. «_____»________________2009 г. | УТВЕРЖДАЮ ___________________________ ___________________________ ________________ __________ «____»________________2009 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(разработка электротехнических решений)

| № п/п | Перечень основных данных и требований к объекту | Информация по основным данным и требованиям к объекту | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заказчик. Ответственный представитель заказчика. |  |  |
| 2 | Наименование проекта. |  |  |
| 3 | Состав проекта | Количественный и качественный состав по разделам (ЭО, ЭМ, НЭС, ЭС и т.д.) |  |
| 4 | Стадийность проектирования. | Одна или две стадии. |  |
| 5 | Основание для проектирования. | Технические условия на подключение к электроетям проектируемого объекта, для вновь строящихся дополнительно технические условия на период строительства. |  |
|  |  | Для выполнения проекта наружных электросетей - топографическую съёмку с указанием на ней объекта, существующих зданий, строений и коммуникаций (вт. ч. подземных) и точки подключения к электросети. Топосъёмка должна быть выполнена организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. |  |
|  |  | Наличие (отсутствие) задания от смежных отделов (сантехнического, технологического), с указанием планируемого к установке электрооборудования с указанием его технических характеристик. (При разработке этих разделов не в ИГ «БСБ») |  |
|  |  | Наличие (отсутствие) задания от строительного отдела с указанием поэтажных планировок, материала строительных конструкций, способов отделки здания. |  |
| 6 | Требования по вариантной разработке. | Указать требуемое количество вариантов проектных решений. |  |
| 7 | Индивидуальные требования | Индивидуальные требования к схемам, выбор материалов, оборудования (проектная организация проводит анализ этих требований на соответствие действующей нормативной базе, и корректировку совместно с закзчиком). |  |
| 8 |  | Обозначен режим работы оборудования и освещения, подключаемых к проектируемой электросети. |  |
| 9 | Срок выпуска проекта. |  |  |
| 10 | Количество экземпляров выдаваемой проектной документации. |  |  |

| Заказчик: _______________________________ _______________________________ _______________________________ «_____»________________2009 г. | Исполнитель: _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»________________2009 г. |
| --- | --- |